Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 № 1096

г.Окуловка

- Об утверждении Нормативов состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод  Окуловского городского поселения

В соответствии с Федеральными законами  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Администрация Окуловского муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить прилагаемые Нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод Окуловского городского поселения.

- Установить утверждаемые нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод Окуловского городского поселения со сроком начала их действия с 07 июля 2022 года.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района  В.Н. Алексеев

лс

№1096-п

- Утверждены

постановлением Администрации

муниципального района

от  10.06.2022 № 1096

- Нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод  Окуловского городского поселения

| Выпуск № 4 Наименование загрязняющего вещества; Усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения за 2021г., Kвхi (мг/дм3); Усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах на выпуске сточных вод в водный объект с очистных сооружений за 2021г., Kвыхi (мг/дм3); Показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями за 2021г., %; Норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, НДСi (мг/дм3); Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества, Нсi (мг/дм3). Взвешенные вещества; 86,667; 22,667; 74; 8,450; 300,000. БПК5; 86,667; 50,666; 42; 2,100; 300,000. Хлориды; 70,667; 59,000; 17; 62,000; 74,699. Сульфаты; 50,667; 34,000; 33; 44,000; 65,672. Аммоний-ион; 8,233; 4,033; 51; 0,500; 25,000. Фосфор фосфатов; 2,444; 1,970; 19; 0,200; 12,000. АСПАВ; 0,503; 0,377; 25; 0,100; 0,133. Нефтепродукты; 0,283; 0,170; 40; 0,050; 0,083. Железо; 1,563; 0,997; 36; 0,100; 0,156. Марганец; 0,082; 0,025; 70; 0,010; 0,033. Медь; 0,012; 0,006; 50; 0,001; 0,002. Цинк; 0,012; 0,007; 44; 0,005; 0,009. Никель; 0,031; 0,023; 26; 0,010; 0,014. Хром трехвалентный; 0,012; 0,011; 8; 0,070; 0,076. |  |
| --- | --- |

| Выпуск № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование загрязняющего вещества | Усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения за 2021г., Kвхi (мг/дм3) | Усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах на выпуске сточных вод в водный объект с очистных сооружений за 2021г., Kвыхi (мг/дм3) |  | Показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями за 2021г., % | Норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, НДСi (мг/дм3) | Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества, Нсi (мг/дм3) |  |
|  | Взвешенные вещества | 54,333 | 4,533 |  | 92 | 8,450 | 300,000 |  |
|  | БПК5 | 23,667 | 4,234 |  | 82 | 2,100 | 300,000 |  |
|  | Хлориды | 40,000 | 19,567 |  | 51 | 13,700 | 27,959 |  |
|  | Сульфаты | 36,000 | 16,567 |  | 54 | 19,000 | 41,304 |  |
|  | Аммоний-ион | 5,223 | 0,056 |  | 99 | 0,500 | 25,000 |  |
|  | Фосфор фосфатов | 0,387 | 0,038 |  | 90 | 0,200 | 12,000 |  |
|  | АСПАВ | 0,123 | 0,083 |  | 33 | 0,090 | 0,134 |  |
|  | Нефтепродукты | 0,300 | 0,023 |  | 92 | 0,024 | 0,300 |  |
|  | Железо | 0,553 | 0,380 |  | 31 | 0,100 | 0,145 |  |
|  | Марганец | 0,059 | 0,012 |  | 80 | 0,010 | 0,050 |  |