Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022 № 2334

г.Окуловка

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Думы Окуловского муниципального района от 27.03.2008 № 265 «Об определении органа местного самоуправления», постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 29.09.2015 № 1677 «О создании конкурсной комиссии», Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, по лотам, согласно перечню.

2. Определить дату, время и место проведения конкурса:

25 января 2023 года в 10 час. 00 мин., г. Окуловка, Новгородской обл., ул. Кирова, д.6, 2 этаж, актовый зал Администрации Окуловского муниципального района.

3. Утвердить прилагаемые:

извещение о проведении конкурса по лотам;

конкурсную документацию по лотам.

4. Разместить извещение по лотам о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района    В.Н. Алексеев

лс

№2334-п

Утверждено

постановлением Администрации

Окуловского муниципального района

от 29.11.2022 № 2334

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Основание проведения конкурса:

постановление Администрации Окуловского муниципального района от

«   »                  2022 г  №

Жилищный кодекс Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом).

2. Организатор конкурса: Администрация Окуловского муниципального района.

Адрес организатора конкурса: 174350, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6.

Номер контактного телефона: 8(81657)22-058.

Адрес электронной почты: 24kabokuladm@mail.ru

Контактное лицо: Дашкевич Надежда Сергеевна

3. Характеристика объекта конкурса:

Лот № 1 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная,  д. 1:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  п.Котово, ул.Спортивная, д.1, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. Площадь жилых помещений – 517,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное  водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов.  Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 2 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная, д.3:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Спортивная, д.3, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. Площадь жилых помещений – 517,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные.  Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет, отопление - централизованное.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов.  Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 3 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная, д.4:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Спортивная, д.4, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. Площадь жилых помещений – 517,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов.  Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 4 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная, д.2:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Спортивная, д.2, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. Площадь жилых помещений – 456,5 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – центализованное, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 5 Окуловский район, п. Котово, ул. Спортивная, д.6:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Спортивная, д.6, построен в 1990 году, имеет пять этажей, пять подъездов, 75 квартир. Площадь жилых помещений – 3519,88 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные, металлические. Квартиры оборудованы ваннами. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – есть.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 6 Окуловский район, п. Котово, ул. Больничная, д.6:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Больничная, д.6, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. Площадь жилых помещений – 459,2кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 7 Окуловский район, п. Котово, ул. Больничная, д.7:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Больничная, д.7, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. Площадь жилых помещений – 459,2 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянное, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление- централизованное, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов.  Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 8 Окуловский район, п. Котово, ул. Больничная, д.5:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Больничная, д.5, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. Площадь жилых помещений – 401,8 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 9 Окуловский район, п. Котово, ул. Ленина, д.6:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Ленина, д.6, построен в 1935 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. Площадь жилых помещений – 401,8 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 10 Окуловский район, п. Котово, ул. Ленина, д.2:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Ленина, д.2, построен в 1969 году, имеет пять этажей, четыре подъезда, 48 квартир. Площадь жилых помещений – 1978,4 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - кирпич, перекрытия – железобитонные плиты, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные, металлические. Квартиры оборудованы ваннами. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное и горячее водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – есть.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 11 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.3:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Кирова, д.3, построен в 1939 году, имеет два этажа, два подъезда, 8 квартир. Площадь жилых помещений – 137,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянное, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, водоотведение – пластмассовые трубы, отопление – централизованное, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 12 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.2:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Кирова, д.2, построен в 1991 году, имеет один этаж, один подъезд, 2 квартиры. Площадь жилых помещений – 137,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные.  Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 13 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.5:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Кирова, д.5, построен в 1975 году, имеет пять этажей, пять подъездов, 75 квартир. Площадь жилых помещений – 3443,7 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия – железобитонные плиты, полы - деревянное, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные, металлические. Квартиры оборудованы ваннами. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное и горячее водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – есть.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 14 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.9:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Кирова, д.9, построен в 1960 году, имеет два этажа, два подъезда, 16 квартир. Площадь жилых помещений – 629,7 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Квартиры оборудованы ваннами. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное и горячее водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – есть.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 15 Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.11:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Кирова, д.11, построен в 1966 году, имеет три этажа, два подъезда, 24 квартиры. Площадь жилых помещений – 959,5 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Квартиры оборудованы ваннами. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное и горячее водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – есть.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры системы центрального отопления в квартирах и технических помещениях, стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, гидрохимическая очистка системы отопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 16 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.4:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.4, построен в 1959 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь жилых помещений – 150,9 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация системы центрального отопления. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 17 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.7:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.7, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь жилых помещений – 130,0 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 18 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.9:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.9, построен в 1957 году, имеет один этаж, 3 квартиры. Площадь жилых помещений – 98,8 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления,  дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 19 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.11:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.11, построен в 1957 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь жилых помещений – 112,12 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 20 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.17:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.17, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь жилых помещений – 140,52 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 21 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.20:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.20, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь жилых помещений – 140,52 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 22 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.22:

Жилой дом, расположенный по адрес: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.22, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь жилых помещений – 140,52 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 23 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.24:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.24, построен в 1957 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь жилых помещений – 112,12 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные,  перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик,

двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – печное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 24 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.25:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.25, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь жилых помещений –85,8 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 25 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.26:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул. Набережная, д.26, построен в 1957 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь жилых помещений – 144,36 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 26 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.28:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.28, построен в 1958 году, имеет один этаж, 4 квартиры. Площадь жилых помещений – 144,36 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 27 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.30:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.30, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь жилых помещений – 84,42 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 28 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.31:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.31, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь жилых помещений – 91,12 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 29 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.32:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.32, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь жилых помещений – 84,28 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 30 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.33:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.33, построен в 1965 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь жилых помещений – 219,74 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 31 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.35:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д.35, построен в 1969 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь жилых помещений – 219,74 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветниками.

Лот № 32 Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.37:

Жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Набережная, д., построен в 1969 году, имеет один этаж, 2 квартиры. Площадь жилых помещений – 222,29 кв.м. Площадь лестниц – (-) кв.м. Технического подвала – нет. Фундамент из сборного бетона, наружные стены – деревянные, перегородки - деревянные, перекрытия - деревянные, полы - деревянные, оконные блоки – деревянные, металлопластик, двери деревянные. Внутридомовые коммуникации: закрытая электропроводка, холодное водоснабжение, отопление – централизованное, водоотведение – пластмассовые трубы, газоснабжение – нет.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, линий электрических сетей, электрооборудования, электрощитов, конструктивных элементов. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколе здания. Прочистки и промывки стояков, лежаков и выпусков канализации. Ремонт, уборка контейнерной площадки, содержание подъезда к площадке. Предоставление услуг аварийно-диспетчерской службы, вывоз твердых коммунальных отходов по мере накопления, дератизация и дезинсекция мест общего пользования.

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, оказываемых по договору управления многоквартирным домом:

посадка и уход за деревьями, кустами и цветникам.

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления МКД

работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, перекрытий, и т.д.) и не несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД;

работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме.

5. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок представления конкурсной документации:

а) официальный сайт: torgi.gov.ru;

б) срок представления конкурсной документации: не позднее 2 рабочих дней до даты вскрытия конвертов;

в) место представления конкурсной документации: 174350 Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23а;

г) порядок представления информации: конкурсная документация в письменной форме представляется после поданного заявления в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления. Представление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

6. Место, порядок и срок подачи заявки на участие в конкурсе

6.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с даты опубликования конкурсной документации на сайте torgi.gov.ru по адресу: Администрация Окуловского муниципального района (174350 Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23а).

6.2. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Одно лицо вправе подать в отношении одного объекта (лота) только одну заявку.

6.3. Заявка на участие в конкурсе подается по утвержденной форме (Приложение № 4 к конкурсной документации).

6.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки. Ксерокопии документов должны быть заверены подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью.

6.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

7.1. Вскрытие конвертов состоится « 24 »  января  2023 в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23а.

7.2. Рассмотрение заявок состоится «24»  января  2023 в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23а.

8. Место,  дата и время  проведения конкурса  открытый  конкурс  состоится    «25 »  января  2023 в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, 2 этаж, актовый зал Администрации Окуловского муниципального района.

9. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

Таблица №1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Годовой размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в том числе с НДС, умноженной на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме, в рублях | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в том числе с НДС, умноженной на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме. в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Спортивная, д.1 | 6 472,84 | 323,65 |
| 2 | Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Спортивная, д.3 | 6 472,84 | 323,65 |
| 3 | Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Спортивная, д.4 | 6 472,84 | 323,65 |
| 4 | Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Спортивная, д.2 | 5 715,38 | 285,77 |
| 5 | Новгородская область, Окуловский район, п.Котово, ул.Спортивная, д.6 | 71 136,78 | 3 556,84 |
| 6 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Больничная, д.6 | 5 749,19 | 287,46 |
| 7 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Больничная, д.7 | 5 749,19 | 287,46 |
| 8 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Больничная, д.5 | 5 030,54 | 251,53 |
| 9 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Ленина, д.6 | 5 030,54 | 251,53 |
| 10 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Ленина, д.2 | 39 983,47 | 1 999,18 |
| 11 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.3 | 1 715,24 | 85.77 |
| 12 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.2 | 1 715,24 | 85,77 |
| 13 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.5 | 69 597,18 | 3 479,86 |
| 14 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.9 | 12 726,24 | 636,32 |
| 15 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Кирова, д.11 | 19 391,50 | 969,58 |
| 16 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.4 | 1 889,27 | 94,46 |
| 17 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.7 | 1 627,60 | 81,38 |
| 18 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.9 | 1 236,98 | 61,85 |
| 19 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.11 | 1 403,75 | 70,19 |
| 20 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.17 | 1 759,31 | 87,97 |
| 21 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.20 | 1 759,31 | 87,97 |
| 22 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.22 | 1 759,31 | 87,97 |
| 23 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.24 | 1 403,75 | 70,19 |
| 24 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.25 | 1 074,22 | 53,71 |
| 25 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.26 | 1 807,39 | 90,37 |
| 26 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.28 | 1 807,39 | 90,37 |
| 27 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.30 | 1 056,94 | 52,85 |
| 28 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.31 | 1 140,82 | 57,04 |
| 29 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.32 | 1 055,19 | 52,76 |
| 30 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.33 | 2 751,14 | 137,56 |
| 31 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.35 | 2 751,14 | 137,56 |
| 32 | Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. Набережная, д.37 | 2 783,07 | 139,15 |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 29.11.2022 № 2334 |
| --- | --- |

Конкурсная документация

для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам:

ул. Спортивная д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6; ул. Больничная д. 5, д. 6, д. 7;

Ленина д. 2, д. 6;  Кирова д. 2, д. 3, д. 5, д. 9, д. 11;

ул. Набережная д. 4, д. 7, д. 11, д. 17, д. 20, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 37  в п. Котово.

1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, который является объектом конкурса (Приложение №1).

2. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации:

Получатель: Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района Администрация Окуловского муниципального района; л/с 05503012170)

Банк получателя: Отделение Новгород банка России // УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород

ИНН: 5311000549

КПП: 531101001

р/с  №: 03232643496280005000

БИК: 014959900

К/С: 40102810145370000042

ОКТМО: 49628101

3. Порядок проведения осмотра объекта конкурса заинтересованными лицами и претендентами конкурса.

Осмотры объекта конкурса организуются специалистами комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Даты осмотра объекта конкурса соответствуют каждой рабочей пятнице с даты размещения извещения о проведении конкурса. Осмотры не проводятся позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Время осмотра по предложенным датам – с 8:30 до 13:30 с предварительным согласованием по телефону 8(81657)22-058.

4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса  (Приложение № 2).

4.1. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса (Приложение № 3.)

5. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

Собственник помещения в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в соответствии с требованиями статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Требования к участникам конкурса:

Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее – Правила), а именно:

1) соответствие установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении участника конкурса не проводится процедура банкротства либо в отношении участника конкурса - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у участника конкурса кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств участника конкурса (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов участника конкурса;

6) внесение участником конкурса на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом участник конкурса считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

7) отсутствие у участника конкурса задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

8) отсутствие у участника конкурса задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

7. Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 4), инструкция по заполнению заявки (Приложение № 5).

8. Срок подписания договора управления многоквартирным домом.

8.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 Правил, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

8.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 Правил, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом.

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом (далее – договор), могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, управляющая организация осуществляет указанные в договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях. Предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

Договор может быть прекращен до истечения срока его действия в следующих случаях:

- при ликвидации управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица;

- исключение сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерациив порядке, установленном статьей 198 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- при прекращении действия лицензии управляющей организации на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или ее аннулировании в соответствии со статьей 199 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- по истечении каждого года со дня заключения договора в случае, если до истечения срока действия договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом;

- собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом;

- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения договора, с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

- по требованию собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, принявших помещения, договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если управляющей организацией в 30-дневный срок не возобновлено обеспечение исполнения обязательств в установленном договором управления размере.

10. Срок начала выполнения управляющей организацией обязательств по управлению многоквартирным домом.

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом.

Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом.

11. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу:

Размер обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств рассчитан в соответствии с Правилами и составляет:

| Лот №, адрес | Размер обеспечения, руб. |
| --- | --- |
| Лот № 1, п. Котово, ул. Спортивная, д. 1 | 467,15 |
| Лот № 2, п. Котово, ул. Спортивная, д. 2 | 467,15 |
| Лот № 3, п. Котово, ул. Спортивная, д. 3 | 488,78 |
| Лот № 4, п. Котово, ул. Спортивная, д. 4 | 488,78 |
| Лот № 5, п. Котово, ул. Спортивная, д. 6 | 4309,68 |
| Лот № 6, п. Котово, ул. Больничная, д. 5 | 468,26 |
| Лот № 7, п. Котово, ул. Больничная, д. 6 | 488,78 |
| Лот № 8, п. Котово, ул. Больничная, д. 7 | 488,78 |
| Лот № 9, п. Котово, ул. Ленина, д. 2 | 1999,17 |
| Лот № 10, п. Котово, ул. Ленина, д. 6 | 463,82 |
| Лот № 11, п. Котово, ул. Кирова, д. 2 | 678,85 |
| Лот № 12, п. Котово, ул. Кирова, д. 3 | 1207,45 |

| Лот № 13, п. Котово, ул. Кирова, д. 5 | 3479,86 |
| --- | --- |
| Лот № 14, п. Котово, ул. Кирова, д. 9 | 636,31 |
| Лот № 15, п. Котово, ул. Кирова, д. 11 | 969,57 |

| Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией. Лот № 16, п. Котово, ул. Набережная, д. 4 | 181,08 |
| --- | --- |
| Лот № 17, п. Котово, ул. Набережная, д. 7 | 139,04 |
| Лот № 18, п. Котово, ул. Набережная, д. 9 | 135,91 |
| Лот № 19, п. Котово, ул. Набережная, д. 11 | 142,48 |
| Лот № 20, п. Котово, ул. Набережная, д. 17 | 142,48 |
| Лот № 21, п. Котово, ул. Набережная, д. 20 | 142,48 |
| Лот № 22, п. Котово, ул. Набережная, д. 22 | 158,44 |
| Лот № 23, п. Котово, ул. Набережная, д. 24 | 155,41 |
| Лот № 24, п. Котово, ул. Набережная, д. 25 | 118,93 |
| Лот № 25, п. Котово, ул. Набережная, д. 26 | 197,45 |
| Лот № 26, п. Котово, ул. Набережная, д. 28 | 159,25 |
| Лот № 27, п. Котово, ул. Набережная, д. 30 | 119,24 |
| Лот № 28, п. Котово, ул. Набережная, д. 31 | 127,73 |
| Лот № 29, п. Котово, ул. Набережная, д. 32 | 168,35 |
| Лот № 30, п. Котово, ул. Набережная, д. 33 | 393,90 |
| Лот № 31, п. Котово, ул. Набережная, д. 35 | 217,76 |
| Лот № 32, п. Котово, ул. Набережная, д. 37 | 226,76 |

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией коммунальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций.

Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 Правил, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг при ненадлежащем исполнении.

Оплата собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае  неисполнения

либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривает право собственников помещений (лиц, принявших помещения)оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги в порядке, установленном  Правилами  изменения  размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006№ 491.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом.

Осуществление собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения,контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом предусматривает:

1. Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом, в том числе:

- справки об объемах выполненных работ и оказанных услуг;

- справки о сумме собранных с собственников помещений в многоквартирном доме (лиц, принявших помещения) денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

- справки о наличии и размере задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями;

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии управляющей организации, часах приема собственников руководителями и специалистами управляющей организации.

2. Обязанность управляющей организации раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 №731.

3. Право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом и условия продления срока действия указанного договора.

Срок действия договора управления многоквартирным домом - 1 год с момента заключения договора.

Срок действия договора продлевается на 3 месяца при наличии следующих условий:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров, в течение 30 дней с момента подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

15. Порядок определения победителя конкурса (Приложение № 6).

16. Проект договора управления многоквартирным домом (Приложение № 7).

17. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (Приложение № 8).

Приложение №1

к конкурсной документации

### АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса

### ЛОТ № 1

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Спортивная, д. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1935 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) кв. (пригодны для проживания). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 462,3 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров – кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Отмостка |  |  |
| 3. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 5. Перекрытия |  |  |
| Чердачные | деревянное | удовлетворительное |
| Междуэтажные | деревянное | удовлетворительное |
| Подвальные | деревянное | удовлетворительное |
| ( другое) |  |  |
| 6. Балконы | нет |  |
| 7. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 8. Система водостока | нет |  |
| 9. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 10. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная |  |
| (другое) |  |  |
| 12. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 13. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 14. Крыльца | нет |  |
| 15. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 2

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Спортивная, д. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1935 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 462,3 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров – кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 5. Перекрытия |  |  |
| Чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| ( другое) |  |  |
| 6. Балконы | нет |  |
| 7. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 8. Система водостока | нет |  |
| 9. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 10. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 12. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 13. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 14. Крыльца | нет |  |
| 15. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 3

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Спортивная, д. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1935 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 483,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовыеинженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 4

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Спортивная, д. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1935 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 483,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 5

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Спортивная, д. 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1989 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4264,9 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| подвальные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | плоская мягкая | удовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б плиты, деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | металлические | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка | удовлетворительное |
| наружная | кирпичные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | удовлетворительное |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | да | удовлетворительное |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | да | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 6

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Больничная, д. 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1935 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 463,4 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 7

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Больничная, д. 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1935 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 483,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 8

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Больничная, д. 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1935 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 483,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 9

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина, д.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:0919001:127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1969 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  | 31% |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) кв. (пригодны для проживания). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем – 9703,0 куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 2248,3 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 1978,4 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 183,5 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров – 737,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки | удовлетворительное |
| 2. Отмостка |  |  |
| 3. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 5. Перекрытия |  |  |
| Чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| Междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| Подвальные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| ( другое) |  |  |
| 6. Балконы | нет |  |
| 7. Крыша | рубероид | удовлетворительное |
| 8. Система водостока | нет |  |
| 9. Полы | дощатые, линолеум, плитка | удовлетворительное |
| 10. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Отделка |  |  |
| внутренняя | побелка, окраска | удовлетворительное |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 12. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | удовлетворительное |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да | удовлетворительное |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 13. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | да | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) |  |  |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 14. Крыльца | нет |  |
| 15. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 10

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Ленина, д. 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1935 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 459,0 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 11

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Кирова, д. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1991 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 671,8 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| подвальные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | ж/б плиты, деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 12

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Кирова, д. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1939 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1194,9 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 13

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кирова,д. 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:0000000:1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1975 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме –нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - 13126,0 куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 4105,1 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 3443,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 489,5 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров – 984,3 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панельные | удовлетворительное |
| 4. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 5. Перекрытия |  |  |
| Чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| Междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| Подвальные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| ( другое) |  |  |
| 6. Балконы | есть | удовлетворительное |
| 7. Крыша | рубероид | удовлетворительное |
| 8. Система водостока | нет |  |
| 9. Полы | дощатые, ленолеум | удовлетворительное |
| 10. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Отделка |  |  |
| внутренняя | окраска, побелка | удовлетворительное |
| наружная | панели | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 12. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | удовлетворительное |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 13. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | да | удовлетворительное |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | да | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) |  |  |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 14. Крыльца | нет |  |
| 15. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 14

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кирова, д. 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:0919001:76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1960 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем – 2521,0куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 674,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 629,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 45 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементная | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | окраска | удовлетворительное |
| наружная | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | удовлетворительное |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да | удовлетворительное |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | да | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) |  |  |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 15

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кирова, д. 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:0919001:103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1966 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем – 3751,0куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1065,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 959,5 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 70,2 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров – 535,2 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые, линолеум, плитка | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | окраска, побелка | удовлетворительное |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | удовлетворительное |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да | удовлетворительное |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | да | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | да | удовлетворительное |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | да | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) |  |  |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 16

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) кв. (пригодны для проживания). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 179,2 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Отмостка |  |  |
| 3. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 5. Перекрытия |  |  |
| Чердачные | деревянное | удовлетворительное |
| Междуэтажные | деревянное | удовлетворительное |
| Подвальные | деревянное | удовлетворительное |
| ( другое) |  |  |
| 6. Балконы | нет |  |
| 7. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 8. Система водостока | нет |  |
| 9. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 10. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная |  |
| (другое) |  |  |
| 12. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 13. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | да |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 14. Крыльца | нет |  |
| 15. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 17

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 137,6 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 5. Перекрытия |  |  |
| Чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| ( другое) |  |  |
| 6. Балконы | нет |  |
| 7. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 8. Система водостока | нет |  |
| 9. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 10. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 11. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 12. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | да | удовлетворительное |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 13. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | да |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 14. Крыльца | нет |  |
| 15. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 18

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 134,5 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовыеинженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | да |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 19

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 141,0 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | да |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 20

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 141,0 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | да |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 21

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 141,0 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | да |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 22

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 156,8 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | да |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 23

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 24 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 153,8 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | да |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 24

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1965 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 117,7 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 25

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1957 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 195,4 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 26

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1950 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 157,6 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 27

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1965 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 118,0 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 28

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1965 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 126,4 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 29

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 166,6 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 30

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 33 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1965 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 389,8 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 31

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 35 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1968 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 215,5 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

ЛОТ № 32

### I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | п. Котово, ул. Набережная, д. 37 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:12:1101001:167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1968 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Строительный объем - куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 224,4 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Количество лестниц - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные | удовлетворительное |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | деревянная | удовлетворительное |
| наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Оборудование механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое, |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | да | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | нет |  |
| 12. Тротуар | нет |  |

Приложение № 2

к конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

ЛОТ № 1, п. Котово, ул. Спортивная, д. 1

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 462,3 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  | 13203,29 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  | 0,03 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 17752,32 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 81161,39 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  | 4,38 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  | 0,87 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 1,76 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 112117,00 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112117,00 | 20,21 |

ЛОТ № 2, п. Котово, ул. Спортивная, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 462,3 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  | 13203,29 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,02 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 17752,32 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
| 14.1 | определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 14.2 | устранение неисправностей печей, каминов очагов; влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовок дымовых труб ( дымоходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | очистка от сажи дымоходов и труб печей; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | устранение завалов в дымовых каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
| 15.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 16.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 16.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 81161,39 | 14,63 |
| 17. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |
| 17.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 17.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 17.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 17.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 17.6 | обметание пыли с потолков; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 17.9 | мытье окон; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 17.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 18. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |
| 18.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 18.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |
| 18.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |
| 18.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 18.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 19 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
| 19.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 19.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 19.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 19.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |
| 19.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 19.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |
| 19.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 |
| 20.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 22. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,38 |
| 23. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,83 |
| 24. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,73 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 112117,00 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112117,00 | 20,21 |

Лот № 3 п. Котово, ул. Спортивная, д. 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,7 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13814,47 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18574,08 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84918,37 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117306,92 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117306,92 | 20,21 |

Лот № 4 п. Котово, ул. Спортивная, д. 4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,7 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 13814,47 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 18574,08 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 84918,37 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 117306,92 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117306,92 | 20,21 |

Лот № 5 п. Котово, ул. Спортивная, д. 6

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4264,9 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 121805,54 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 163772,16 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 748745,84 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 1034323,54 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034323,54 | 20,21 |

Лот № 6 п. Котово, ул. Больничная, д. 5

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,4 |  |  |  |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 13234,70 |  | 2,38 |  |  |  |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 17794,56 |  |  | 3,20 |  |  |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 81354,50 |  |  | 14,63 |  |  |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |  |  |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |  |  |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 112383,76 |  |  | 20,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112383,76 |  |  | 20,21 |  |  |

Лот № 7 п. Котово, ул. Больничная, д. 6

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,7 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 13814,47 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 18574,08 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 84918,37 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 117306,92 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117306,92 | 20,21 |

Лот № 8 п. Котово, ул. Больничная, д. 7

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,7 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 13814,47 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 18574,08 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 84918,37 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 117306,92 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117306,92 | 20,21 |

ЛОТ № 9, ул. Ленина, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978,4 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | 56503,10 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  | 0,03 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 75970,56 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 347327,90 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,38 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,87 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,76 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 479801,56 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479801,56 | 20,21 |

Лот № 10 п. Котово, ул. Ленина, д. 6

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 459,0 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  | 13109,04 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 17625,60 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 80582,04 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 111316,68 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 111316,68 | 20,21 |

Лот № 11 п. Котово, ул. Кирова, д. 2

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,8 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | 19186,61 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 25797,12 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 117941,21 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 162924,94 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162924,94 | 20,21 |

Лот № 12 п. Котово, ул. Кирова, д. 3

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,9 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 34126,34 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 45884,16 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 209776,64 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 289787,14 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289787,14 | 20,21 |

ЛОТ № 13, ул. Кирова, д. 5

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3443,7 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | 98352,07 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,02 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 132238,08 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
| 14.1 | определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 14.2 | устранение неисправностей печей, каминов очагов; влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовок дымовых труб ( дымоходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | очистка от сажи дымоходов и труб печей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | устранение завалов в дымовых каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
| 15.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 16.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 604575,97 | 14,63 |
| 17. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |
| 17.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 17.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 17.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 17.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 17.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 17.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 17.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 18. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |
| 18.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 19 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
| 19.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 19.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 19.3 | промывка урн; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 19.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |
| 19.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 19.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |
| 19.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 |
| 20.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 22. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,38 |
| 23. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,83 |
| 24. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,73 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 835166,12 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835166,12 | 20,21 |

Лот № 14, ул. Кирова, д. 9

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,7 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | 17984,23 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 24180,48 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 110550,13 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 152714,84 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152714,84 | 20,21 |

Лот № 15 ул. Кирова, д. 11

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,5 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | 27403,32 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 36844,80 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 168449,82 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 232697,94 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232697,94 | 20,21 |

ЛОТ № 16, п. Котово, ул. Набережная, д. 4

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,2 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 5117,95 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  | 0,03 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 6881,28 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 31460,35 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,38 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  |  | 0,87 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  | 1,76 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 43459,58 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43459,58 | 20,21 |

ЛОТ № 17, п. Котово, ул. Набережная, д. 7

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,6 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | 3929,85 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 5283,84 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
| 14.1 | определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 14.2 | устранение неисправностей печей, каминов очагов; влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовок дымовых труб ( дымоходов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | очистка от сажи дымоходов и труб печей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | устранение завалов в дымовых каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
| 15.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 16.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 16.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 24157,06 | 14,63 |
| 17. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |
| 17.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 17.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 17.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 17.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 17.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 17.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 17.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 18. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |
| 18.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
| 19.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 19.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 19.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 |
| 20.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 22. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  | 0,38 |
| 23. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  |  | 0,83 |
| 24. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  | 1,73 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 33370,75 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33370,75 | 20,21 |

Лот № 18 п. Котово, ул. Набережная, д. 9

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 134,5 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  | 3841,32 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 5164,80 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 23612,82 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 32618,94 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32618,94 | 20,21 |

Лот № 19 п. Котово, ул. Набережная, д. 11

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,0 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 4026,96 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 5414,40 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 24753,96 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 34195,32 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34195,32 | 20,21 |

Лот № 20 п. Котово, ул. Набережная, д. 17

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 141,0 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  | 4026,96 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 5414,40 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 24753,96 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 34195,32 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34195,32 | 20,21 |

Лот № 21 п. Котово, ул. Набережная, д. 20

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  | 141,0 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  | 4026,96 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | 5414,40 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | 24753,96 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 34195,32 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34195,32 | 20,21 |

Лот № 22 п. Котово, ул. Набережная, д. 22

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  | 156,8 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  | 4478,21 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | при необходимости |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | при необходимости |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 6021,12 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 27527,81 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  | 1 раз в сутки |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | Ежемесячно |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | Круглосуточно |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | Ежемесячно |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 38027,14 | 20,21 |
|  |  |  |  |  | 38027,14 | 20,21 |

Лот № 23 п. Котово, ул. Набережная, д. 24

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  | 153,8 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  | 4392,53 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | 5905,92 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | 27001,13 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 37299,58 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37299,58 | 20,21 |

Лот № 24 п. Котово, ул. Набережная, д. 25

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 117,7 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  | 3361,51 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 4519,68 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 20663,41 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 28544,60 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28544,60 | 20,21 |

Лот № 25 п. Котово, ул. Набережная, д. 26

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,4 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 5580,62 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 7503,36 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 34304,42 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | Круглосуточно |  |  |  |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 47388,40 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47388,40 | 20,21 |

Лот № 26 п. Котово, ул. Набережная, д. 28

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,6 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  | 4501,06 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 6051,84 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | 27668,26 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 38221,16 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38221,16 | 20,21 |

Лот № 27 п. Котово, ул. Набережная, д. 30

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,0 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | 3370,08 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 4531,20 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 20716,08 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 28617,36 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28617,36 | 20,21 |

Лот № 28 п. Котово, ул. Набережная, д. 31

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 126,4 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  | 3609,98 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 4853,76 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 22190,78 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 30654,52 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30654,52 | 20,21 |

Лот № 29 п. Котово, ул. Набережная, д. 32

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,6 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  | 4758,10 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 6397,44 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | 29248,30 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 40403,84 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40403,84 | 20,21 |

Лот № 30 п. Котово, ул. Набережная, д. 33

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,8 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11132,69 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14968,32 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68433,29 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94534,30 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94534,30 | 20,21 |

Лот № 31 п. Котово, ул. Набережная, д. 35

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,5 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6154,68 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8275,20 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37833,18 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  |  |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52263,06 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52263,06 | 20,21 |

Лот № 32 п. Котово, ул. Набережная, д. 37

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 224,4 |
| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  | 6408,86 | 2,38 |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 2.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 3.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 4.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2 | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | при необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.2 | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |
| 7.2 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 8.1 | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 10.1 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
| 11.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 8616,96 | 3,20 |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 12.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 13.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 13.2 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 14.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| 15.1 | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | 39395,66 | 14,63 |
| 16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| 16.1 | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.3 | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 16.4 | мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.5 | мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа ; |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
| 16.6 | обметание пыли с потолков; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.7 | влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 16.8 | влажная протирка подоконников, отопительных приборов; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.9 | мытье окон; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
| 16.10 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | в холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |
| 17.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | через 3 часа во время снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | уборка площадки перед входом в подъезд; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | в теплый период года: |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |
| 18.1 | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | промывка урн; |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | уборка и выкашивание газонов; |  | не менее 2-х раз за сезон |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | обрезка и снос деревьев и кустарников; |  | по действующим правилам |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | прочистка ливневой канализации. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 0,92 |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | Круглосуточно |  |  | 0,88 |
| 23. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | Ежемесячно |  |  | 1,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 54421,48 | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54421,48 | 20,21 |

Приложение № 3

к конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений

в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Лот № 1, п. Котово, ул. Спортивная, д. 1 – электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 2, п. Котово, ул. Спортивная, д. 2 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 3, п. Котово, ул. Спортивная, д. 3 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 4, п. Котово, ул. Спортивная, д. 4 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 5, п. Котово, ул. Спортивная, д. 6 - электроснабжение, холодное и горячее водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 6, п. Котово, ул. Больничная, д. 5 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 7, п. Котово, ул. Больничная, д. 6 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 8, п. Котово, ул. Больничная, д. 7 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 9, ул. Ленина, д. 2 – электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 10, п. Котово, ул. Ленина, д. 6 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 11, п. Котово, ул. Кирова, д. 2 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 12, п. Котово, ул. Кирова, д. 3 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 13, ул. Кирова, д. 5 - электроснабжение, холодное и горячее водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 14, ул. Кирова, д. 9 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 15, ул. Кирова, д. 11 – электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 16, п. Котово, ул. Набережная, д. 4 – электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 17, п. Котово, ул. Набережная, д. 7 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 18, п. Котово, ул. Набережная, д. 9 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 19, п. Котово, ул. Набережная, д. 11 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 20, п. Котово, ул. Набережная, д. 17 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 21, п. Котово, ул. Набережная, д. 20 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 22, п. Котово, ул. Набережная, д. 22 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 23, п. Котово, ул. Набережная, д. 24 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 24, п. Котово, ул. Набережная, д. 25 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 25, п. Котово, ул. Набережная, д. 26 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 26, п. Котово, ул. Набережная, д. 28 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 27, п. Котово, ул. Набережная, д. 30 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 28, п. Котово, ул. Набережная, д. 31 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 29, п. Котово, ул. Набережная, д. 32 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 30, п. Котово, ул. Набережная, д. 33 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 31, п. Котово, ул. Набережная, д. 35 - электроснабжение, холодное водоснабжения, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Лот № 32, п. Котово, ул. Набережная, д. 37 – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, центральное отопление, вывоз твердых коммунальных отходов.

Приложение № 4

к конкурсной документации

### ЗАЯВКА

### на участие в конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

_________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным (и) по адресу:

_________________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

___________________________________________________________________________________

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

_________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4)* копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

_________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________________________

5) копию утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Настоящим _____________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица,

данные документа, удостоверяющего личность)

дает  согласие  на включение в перечень организаций для управлениямногоквартирным   домом,   в  отношении   которого  собственникамипомещений в многоквартирном доме не выбран способ управления такимдомом или выбранный способ управления не реализован, не определенауправляющая  организация,  в соответствии  с Правилами определенияуправляющей организации  для управления многоквартирным  домом,  вотношении которого собственниками помещений в многоквартирном домене  выбран  способ  управления  таким  домом  или выбранный способуправления  не  реализован, не определена управляющая организация,утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерацииот 21 декабря 2018 г. №  1616  «Об  утверждении Правил определенияуправляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, вотношении которого собственниками помещений в многоквартирном домене  выбран  способ  управления таким  домом  или  выбранный способуправления не реализован, не определена управляющая организация, ио  внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации».

________________________________________________________________________

(ф.и.о.)                                                                                                        (подпись)

«____»   _______________ 20__г.

* - в соответствии с частью 2 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами:

1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящим Правилам. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

2.1 сведения и документы о претенденте:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2.2. документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

2.3. реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

2.4. согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом.

3.Заинтересованное лицо должно знать:

1. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержание до момента вскрытия. При этом на конверте указывается наименование конкурсного отбора, в том числе номер лота, на участие в котором подается данная заявка, организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, контактные данные (адрес, телефон).

2. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

3. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае изменения заявки, датой подачи заявки на участие вконкурсе считается дата подачи последних изменений заявки.

4. Организатор конкурса обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

5. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Примечание: рекомендуется заявку прошить и пронумеровать листы.

Приложение № 6

к конкурсной документации

Порядок определения победителя конкурса

- Рассмотрение заявок на участие.

  - Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до начала процедуры вскрытия конвертов.

До начала процедуры вскрытия конвертов претенденты имеют право изменить или отозвать поданные заявки, а также подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов.

  - Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

  - Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснение сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, составленный по форме, утвержденной Правилами. В случае отсутствия претендента(представителя претендента) на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и наличия неясности сведений (документов), содержащихся в заявке такого претендента, толкование сведений (документов) осуществляется на усмотрение конкурсной комиссии.

  - Конкурсная комиссия оценивает поступившие заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 15 Правил.

  - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 18 Правил. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса.

  - В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

  - Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- Проведение конкурса и определение победителя конкурса.

2.1 В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. При проведении конкурса организатор конкурса осуществляет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

2.2. Определение победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

2.2.1.Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

2.2.2. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя конкурсной комиссии) предлагает озвучить участникам конкурса свои предложения по установлениюменьшего размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, определенногоорганизатором конкурса, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение).

Снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения допускается не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

2.2.3. В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

2.2.4. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.При этом, если участником вносились изменения в заявку, то датой подачи заявки будет считаться дата подачи изменений в заявку.

2.3.При проведении конкурса конкурсная комиссия ведет протокол определения победителя конкурса. Протокол определения победителя конкурса подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Указанный протокол составляется в трех экземплярах, один из которых остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

Приложение № 7

к конкурсной документации

ДОГОВОР

управления многоквартирным домом

№___ по ул.____________ в поселке Котово

г. Окуловка	   «       » ___________ 20__г.

_____________________________________________________________________________,

(наименование управляющей организации)

в лице ________________________________________________________________________,

(должность и Ф.И.О. уполномоченного на заключение договора со стороны управляющей организации лица), действующего на основании _________________, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами от ___________ №____, именуемое в дальнейшем Управляющая организация, с одной стороны, и собственник помещения (лицо, принявшее помещение) в многоквартирном доме №____ по ул.________________________________________ в п. Котово __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Собственник, действующий от своего имени, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили договор управления многоквартирным домом №___ по ул._______________ в п. Котово (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1.Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, проведенного Администрацией Окуловского муниципального района, отраженных в протоколе конкурсной комиссии от «____» _________________20__ г. № ______ (далее – протокол), один экземпляр которого хранится в Администрации Окуловского муниципального района, второй экземпляр находится у Управляющей организации.

1.2.Предметом настоящего Договора является осуществление Управляющей организацией функций по управлению общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме №___ по ул._______________________ в п. Котово, в котором находятся помещения, принадлежащие Собственнику.

1.3.Состав общего имущества многоквартирного дома определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Правилами содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, а также технической документацией на многоквартирный дом.

1.4. Договором предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в размере ________ (________________________) рублей ___ коп. по уплате Управляющей организацией в пользу собственников помещений общего имущества многоквартирного дома (лиц, принявших помещения) (далее – Собственники) средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в возмещение вреда, причиненного общему имуществу. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств Управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

1.5. По настоящему Договору Управляющая организация от имени и по заданию Собственника, за счет средств Собственника в течение срока действия Договора за вознаграждение обязуется обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания Собственников, оказывать Собственнику услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома согласно Приложению № 2 к настоящему Договору; обеспечить предоставление Собственнику, а также пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лицам коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность в соответствии со статьей 161 ЖК РФ.

1.6. Участие Собственника в настоящем Договоре обуславливается реализацией им обязанностей по несению расходов на содержание принадлежащего ему помещения, расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется Собственниками в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 158 ЖК РФ.

1.7. Характеристика и состояние многоквартирного дома, находящегося в нем инженерного оборудования и инженерных систем содержатся в техническом паспорте многоквартирного дома, кадастровом плане земельного участка (при наличии), а также в акте технического обследования многоквартирного дома.

1.8. Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию, управлению и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определены Приложением № 4 к Договору (далее – Перечень работ). Перечень работ устанавливается сроком не менее чем на один календарный год.

1.9. Управляющая организация ведет учет, начисление, сбор и аккумулирование средств, оплачиваемых Собственниками по Договору, самостоятельно или с помощью третьих лиц, используя данные, полученные по настоящему Договору.

1.10. Собственник передает Управляющей организации право согласования технических условий размещения отдельными Собственниками или третьими лицами на конструктивных элементах многоквартирного дома сетей или оборудования кабельного телевидения, индивидуальных и коллективных антенн и прочих инженерных сетей и оборудования, не предусмотренных проектом здания, если это не противоречит установленным правилам и нормам и интересам Собственников.

1.11. Для осуществления деятельности, направленной на обеспечение сохранности и надлежащего содержания общего имущества Собственников помещений многоквартирного дома и придомовой территории, контроля над качеством предоставляемых услуг по настоящему Договору, а также для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, не относящихся к компетенции общего собрания Собственников, Управляющая организация взаимодействует с Советом многоквартирного дома или иными уполномоченными лицами, избранным на общем собрании Собственников помещений многоквартирного дома.

1.12. Принятие решения об использовании технических и иных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома, является исключительной компетенцией общего собрания.

1.13. При аварии на инженерных сетях, для устранения которой требуется проведение ремонтных работ, в случае если указанные работы не включены в Перечень работ, Управляющая организация вправе за счет собственных средств произвести необходимый ремонт с последующим возмещением Собственником произведенных затрат. Собственник несет затраты по проведению аварийно-восстановительных работ пропорционально занимаемой площади. По личному заявлению Собственника ему может быть предоставлена рассрочка платежа, но не более чем на срок действия Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Собственник имеет право:

2.1.1. на своевременное и качественное получение услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, а также установленными стандартами и нормами действующего законодательства Российской Федерации;

2.1.2. на устранение выявленных недостатков в предоставлении услуг, осуществление контроля над деятельностью Управляющей организации по выполнению принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

2.1.3. на получение дополнительных услуг за отдельную плату, о чем может быть направлено соответствующее предложение в Управляющую организацию;

2.1.4. на получение у Управляющей организации сведений, относительно порядка и размера оплаты услуг по настоящему Договору;

2.1.5. при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) по содержанию и ремонту общего имущества требовать либо безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги), либо возмещения понесенных расходов по устранению этих недостатков своими силами или третьими лицами;

2.1.6. обращаться с жалобами на действия или бездействие Управляющей организации в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления, уполномоченные контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

2.1.7. требовать от Управляющей организации отчет о выполнении Договора, в установленном законом порядке и в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.8. требовать изменения размера платы по Договору в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ненадлежащего качества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;

2.1.9. осуществлять контроль за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по настоящему Договору как непосредственно, так и через Председателя Совета многоквартирного дома и (или) совет дома, избираемых на общем собрании;

2.1.10. по согласованию с Управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией, при наличии технической возможности отказаться от предоставления отдельных видов коммунальных услуг. При получении согласования, отключение и подключение инженерных сетей производится за счет Собственников (либо соответствующего Собственника) с составлением соответствующего акта, подписанного представителем ресурсоснабжающей организации;

2.1.11. участвовать в обследовании технического состояния общего имущества многоквартирного дома;

2.1.12. предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения исполнения обязательств по Договору;

2.1.13. за 15 дней до окончания срока действия Договора ознакомиться с расположенным в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении Договора, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

2.1.14. пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Собственник обязан:

2.2.1. своевременно и в полном объеме вносить плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, плату за коммунальные услуги, а также взносы на капитальный ремонт;

2.2.2. соблюдать правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также иные установленные действующим законодательством обязанности;

2.2.3. допускать в занимаемое помещение работников и представителей Управляющей организации для осмотра технического и санитарного состояния помещений, санитарно-технического и иного оборудования, относящегося к общему имуществу, находящегося в помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ, а также для ликвидации аварийных ситуаций;

2.2.4. своевременно за свой счет производить ремонт собственных помещений, устранять за свой счет повреждения помещений, а также производить ремонт либо замену неисправного санитарно-технического или иного инженерного оборудования в помещениях, не относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, если указанные повреждения произошли по вине Собственника либо лиц, совместно с ним проживающих, а также возмещать связанные с этим убытки, в т.ч. нанесенные другим жилым и нежилым помещениям многоквартирного дома, имуществу проживающих в нем граждан, иных лиц;

2.2.5. ежегодно к началу отопительного сезона за свой счет производить утепление входных дверей, оконных и балконных заполнений, замену разбитых оконных стекол своих помещений. В случае невыполнения Собственником условий, оговоренных в данном пункте, Управляющая организация не несет ответственности за не обеспечение температурного режима в помещениях Собственника;

2.2.6. соблюдать правила пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

2.2.7. при наличии отдельного входа в занимаемое помещение Собственник либо лицо, пользующееся помещением Собственника, обеспечивает содержание в чистоте и порядке территории, в радиусе не менее 5 метров прилегающей к помещению. Границы ответственности по уборке прилегающей территории согласовываются с Управляющей организацией. У отдельных входов в занимаемое помещение Собственник либо лицо, пользующееся помещением Собственника, обязаны устанавливать мусоросборники и содержать их, организовать сбор и вывоз отходов, образующихся в результате предпринимательской деятельности;

2.2.8. при размещении на конструктивных элементах здания сетей или оборудования кабельного телевидения, индивидуальных (спутниковых) телевизионных антенн, прочих инженерных сетей и оборудования, не предусмотренных проектом здания, оформлять необходимые согласования с Управляющей организацией и получить разрешение в установленном законом порядке;

2.2.9. не допускать сбрасывание мусора, отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые отходы, легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты в канализационную систему и мусоропровод;

2.2.10. использовать электрические приборы и машины мощностью, не превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру, использовать индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации, противопожарным и санитарно-техническим нормам только при наличии письменного разрешения Управляющей организации;

Также без письменного разрешения Управляющей организации:

- не производить самостоятельного отключения систем инженерного оборудования многоквартирного дома;

- не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

-не допускать выполнение работ и совершения действий, приводящих к порче помещений или конструкций многоквартирного дома.

2.2.11. не производить переустройство и перепланировку помещений, переоборудование балконов и лоджий, переустановку инженерного оборудования либо установку дополнительного оборудования, размещение и установку на стенах здания наружной рекламы, баннеров, без разрешения, полученного в порядке, установленном действующим законодательством.

2.3. Управляющая организация вправе:

2.3.1. привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, имеющих необходимые для этого лицензии, допуски, персонал и пр.;

2.3.2. принимать меры по организации взыскания задолженности по платежам за предоставленные услуги (выполненные работы) самостоятельно или с привлечением третьих лиц;

2.3.3. при возникновении аварийной ситуации, пожара, в случае отсутствия сведений о местонахождении Собственника в присутствии и при помощи представителей правоохранительных органов, старшего по дому (подъезду) получить доступ в помещение с обязательным составлением акта;

2.3.4. производить осмотры состояния общего имущества, расположенного в помещениях Собственника, при необходимости снимать показания индивидуальных приборов учета воды, тепловой энергии, контролировать выполнение Собственником обязательств по Договору, требовать устранения выявленных недостатков;

2.3.5. совместно с Советом многоквартирного дома, а в случае отсутствия такового самостоятельно определять приоритеты расходования внесенной платы за техническое обслуживание в пределах годовой сметы. В случае нехватки средств по отдельным статьям расходов Управляющая организация имеет право выполнять аварийно-восстановительные работы за счет собственных средств, с последующим возмещением произведенных ею расходов Собственниками;

2.3.6. требовать от Собственников своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

2.3.7. выносить на голосование общего собрания Собственников вопросы и предложения, касающиеся исполнения Договора;

2.3.8. в установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных в результате нарушения Собственником обязательств по Договору;

2.3.9. осуществлять по решению общего собрания Собственников целевые сборы;

2.3.10. самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, обеспечив соблюдение нормативных требований;

2.3.11. осуществлять расчеты с Собственником с привлечением платежных агентов.

2.4. Управляющая организация обязана:

2.4.1. обеспечить организацию и выполнение работ по техническому обслуживанию многоквартирного дома в соответствии с Перечнем работ и в пределах платежей Собственников за техническое обслуживание;

2.4.2. в интересах и за счет Собственников заключить договоры со специализированными организациями, предоставляющими услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, эксплуатации и ремонту лифтового хозяйства, техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутридомового газового оборудования (при необходимости);

2.4.3. заключить договоры с соответствующими организациями, выполняющими и/или оказывающими в пользу Собственников в многоквартирном доме работы и услуги жилищно-коммунального назначения, оговоренные в Перечне работ;

2.4.4. организовать аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества в целях оперативного приема заявок на устранение неисправностей и незамедлительного устранения аварий и неисправностей конструктивных элементов многоквартирного дома и его инженерного оборудования;

2.4.5. осуществлять подготовку экономических расчетов по планируемым работам и услугам, касающимся содержания, текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;

2.4.6. планировать и осуществлять мероприятия по энерго- и ресурсосбережению в доме в пределах средств, предусмотренных на эти цели;

2.4.7. информировать Собственников о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва. В случае возникновения аварийных и внеплановых ситуаций, информировать Собственников в течение суток с момента обнаружения о причинах и предполагаемой продолжительности прекращения или ограничения предоставления коммунальных услуг. Указанная информация размещается на информационных стендах дома, а в случае их личного обращения – немедленно;

2.4.8. контролировать качество поставляемых коммунальных услуг;

2.4.9. составлять и оформлять в установленном порядке соответствующие акты о предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Привлекать при необходимости для участия в составлении актов поставщиков соответствующих видов услуг;

2.1.10. оформлять необходимые, в связи с исполнением Договора, документы (акты приемки на выполненные работы по обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, акты осмотров и обследований общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и т.п.) за подписью председателя совета многоквартирного дома в качестве члена комиссии от собственников помещений в многоквартирном доме;

2.4.11. обеспечить выполнение заявок Собственников по устранению неисправностей и аварий в пределах эксплуатационной ответственности. Работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляются в пределах денежных средств, предусмотренных на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Адреса и контактные телефоны, по которым принимаются заявки, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору;

2.4.12. обеспечить сохранность имеющегося в наличии технического паспорта на многоквартирный дом, и иной документации, связанной с управлением многоквартирным домом;

2.4.13. осуществлять подготовку предложений: по постановке дома на капитальный ремонт, по перечню и срокам проведения работ по капитальному ремонту и смете на их проведение, по размеру платежей собственников за капитальный ремонт в порядке, установленном решением общего собрания Собственников и согласованном с Управляющей организацией;

2.4.14. разъяснять Собственникам последствия выполнения их решений по сокращению объемов и видов работ по содержанию и ремонту общего имущества по различным обстоятельствам, влекущим за собой невозможность или затруднение выполнения работ и оказания услуг в необходимом объеме, тем самым способствующих переходу многоквартирного дома в недопустимое состояние;

2.4.15. использовать средства, поступающие в виде оплаты услуг по Договору от Собственников (за исключением средств, поступающих в виде вознаграждения Управляющей организации за услуги по управлению, являющегося доходом Управляющей организации), строго в соответствии с их целевым назначением, а именно – осуществлять перечисление средств исполнителям работ и услуг по содержанию, ремонту и обслуживанию многоквартирного дома своевременно и в полном объеме;

2.4.16. информировать Собственников о проведении плановых и внеплановых ремонтных работ, о дате проведения технического обследования общего имущества собственников помещений многоквартирного дома путем размещения на доске объявлений, а в случае ее отсутствия - в порядке, установленном решением общего собрания Собственников;

2.4.17 ежегодно предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за предыдущий год в течение первого квартала текущего года. Указанный отчет доводится до сведения Собственника путем размещения на доске объявлений на площадке первого этажа подъездов или иным доступным способом;

2.4.18. предоставлять по запросу Собственника в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса документы, связанные с выполнением обязательств по Договору. К числу таких документов относятся в том числе:

- справки об объемах выполненных работ и оказанных услуг;

- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями;

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема собственников руководителями и специалистами Управляющей организации.

3. Размер платы за услуги и порядок её внесения

3.1. Собственник обязан вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги в порядке, предусмотренном ЖК РФ.

- 3.2. Размер платы за содержание, управление и текущий ремонт общего имущества Собственника рассчитан в соответствии Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (далее – Правила № 75) в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен, кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помещения.

- Размер платы определяется на основании результатов проведения конкурса и составляет _____ руб. с 1 кв.м.

- Размер платы устанавливается одинаковым для всех Собственников жилых и нежилых помещений.

3.3. Размер платы за коммунальные услуги и услуги специализированных организаций рассчитывается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.4 Размер платы за капитальный ремонт состоит из взноса на капитальный ремонт в размере минимального взноса установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в размере сверх минимального или дополнительного взноса – на основании решения общего собрания Собственников.

3.5. Средства, поступившие в виде платы за осуществление функций управления многоквартирным домом, являются доходом Управляющей организации и подлежат отражению отдельной строкой в отчете Управляющей организации по результатам работы.

3.6. Оплата коммунальных услуг производится по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законодательством. Оплата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (при наличии), отопление (теплоснабжение).

3.7. Плата по настоящему Договору вносится Управляющей организации либо лицу, уполномоченному Управляющей организацией, ежемесячно до ______________ числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Плата за услуги по настоящему Договору вносится на основании платежных документов (квитанций), выставляемых Управляющей организацией или уполномоченным ею лицом, не позднее _____________________________________.

3.8. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Договору.

4. Порядок осуществления контроля по исполнению настоящего Договора

взаимодействие и ответственность Сторон

4.1. Для осуществления контроля по Договору Управляющая организация обязана организовать учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, управление многоквартирным домом.

4.2. Управляющая организация обязана раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.4. Управляющая организация несет ответственность за:

- - непредставление информации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» - 1000,00 рублей за каждый случай непредставления информации;

- - невыполнение обоснованной заявки Собственника в рамках исполнения Договора – 3000,00 рублей за каждый случай невыполнения;

- - отсутствие письменного ответа Управляющей организации на письменное обращение Собственников, касающееся выполнения условий Договора, в течение 20 календарных дней с момента получения соответствующего обращения - 1000,00 рублей за каждое не отвеченное обращение.

4.5. Лица, виновные в порче общего имущества и помещений многоквартирного дома, допустившие самовольное переустройство и перепланировку жилого помещения, несут ответственность в соответствии с ЖК РФ и законодательством об административных правонарушениях.

4.6. Собственник взаимодействует с Управляющей организацией по вопросам настоящего Договора лично либо через уполномоченных представителей в доме. Для обеспечения оперативного и рационального взаимодействия с Управляющей организациейСобственник, наряду с другими Собственниками в доме, в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ обязан избрать на общем собрании Совет многоквартирного дома.

4.7. Контроль над деятельностью Управляющей организации осуществляется Собственником лично либо через Совет многоквартирного дома, Председателя Совета многоквартирного дома.

4.8. Недостатки, выявленные Собственником или уполномоченным представителем в доме, фиксируются в письменном виде (актом) в присутствии уполномоченных представителей Управляющей организации.

4.9. Недостатки, указанные в акте, а также предложения Собственника по устранению этих недостатков, рассматриваются Управляющей организацией в течение пяти рабочих дней с момента получения акта.

4.10. Управляющая организация в течение пяти рабочих дней с момента получения акта, в случае, если устранение недостатков не может быть произведено по объективным причинам, вправе организовать обсуждение недостатков и предложений по их устранению на общем собрании собственников дома с участием своего представителя.

5. Срок действия и порядок расторжения Договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается сроком на 3 года.

5.2. Изменение условий Договора или его расторжение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия в следующих случаях:

- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица;

- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения Договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

- исключение сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерациив порядке, установленном статьей 198 ЖК РФ;

- при прекращении действия лицензии Управляющей организации на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или ее аннулировании в соответствии со статьей 199 ЖК РФ.

5.4. По требованию Собственников Договор, может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если Управляющей организацией в 30-дневный срок не возобновлено обеспечение исполнения обязательств в установленном Договором размере.

5.5. Собственники в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора по истечении каждого последующего года со дня заключения Договора в случае, если до истечения срока действия Договора общим собранием Собственников принято решение о выборе иной управляющей организацииили об изменении способа управления домом.

5.6. Собственники на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора, если Управляющая организация не выполняет условий Договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления домом.

5.7. Управляющая организация не имеет права в одностороннем порядке досрочно прекратить Договор.

5.8. Управляющая организация не менее чем за 30 дней до даты окончания Договора должна предоставить Собственникам отчет о выполненных работах.

5.9. Срок действия Договора продлевается на 3 месяца при наличии одного из следующих условий:

5.9.1.большинство Собственников на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 ЖК РФ, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

5.9.2. товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

5.9.3. другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания (о выборе способа управления многоквартирным домом), созываемого не позднее чем через 1 год после заключения Договора, в течение 30 дней с момента подписания Договора управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

5.9.4. другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами № 75, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

Положения подпунктов 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3 настоящего пункта не применяются к Договору управления многоквартирным домом, в котором все помещения находятся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования или доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

6.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме. Сообщения Управляющей организации будут считаться полученными Собственником, если они направлены в адрес Собственника с уведомлением о вручении.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.5. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение №1 - Адреса и телефоны диспетчерских служб, по которым осуществляется прием заявок;

Приложение №2 - Перечень коммунальных услуг;

Приложение №3 - Состав общего имущества многоквартирного дома;

Приложение №4 - Перечень и стоимость работ по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6.6.Условия Договора приняты Собственником и являются одинаковыми для всех Собственников.

| Управляющая организация | Собственник: |
| --- | --- |
| Юридический адрес: ______________ ________________________________ р/сч ____________________________ в _______________________________ к/сч _____________________________ ИНН ___________________________ КПП ___________________________ Телефон: ________________________ Директор ______________ (___________) | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

|  | Приложение №1 к договору управления многоквартирным домом №…… по ………..……………………… в поселке Котово от …………………………….20__ |
| --- | --- |

Адреса и телефоны диспетчерских служб, по которым осуществляется прием заявок

| Управляющая организация | Собственник: |
| --- | --- |
| ________________________________ Юридический адрес: ______________ ________________________________ р/сч ____________________________ в _______________________________ к/сч _____________________________ ИНН ___________________________ КПП ___________________________ Телефон: ________________________ Директор______________ (___________) | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

|  | Приложение №2 к договору управления многоквартирным домом №………. по ……………………….. в поселке Котово от …………………………….20__ |
| --- | --- |

Перечень коммунальных услуг

| Управляющая организация | Собственник: |
| --- | --- |
| ________________________________ Юридический адрес: ______________ ________________________________ р/сч ____________________________ в _______________________________ к/сч _____________________________ ИНН ___________________________ КПП ___________________________ Телефон: ________________________ Директор______________ (___________) | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

|  | Приложение №3 к договору управления многоквартирным домом №…… по ……………………………. в поселке Котово от …………………………….20___ |
| --- | --- |

Состав общего имущества многоквартирного дома

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

| Управляющая организация | Собственник: |
| --- | --- |
| ________________________________ Юридический адрес: ______________ ________________________________ р/сч ____________________________ в _______________________________ к/сч _____________________________ ИНН ___________________________ КПП ___________________________ Телефон: ________________________ Директор______________ (___________) | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

|  | Приложение №4 к договору управления многоквартирным домом №….. по ………………………………….. в поселке Котово от …………………………….20___ |
| --- | --- |

Перечень и стоимость работ по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| Управляющая организация | Собственник: |
| --- | --- |
| ________________________________ Юридический адрес: ______________ ________________________________ р/сч ____________________________ в _______________________________ к/сч _____________________________ ИНН ___________________________ КПП ___________________________ Телефон: ________________________ Директор______________ (___________) | _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Приложение № 8

к конкурсной документации

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

Лот № 1, п. Котово, ул. Спортивная, д. 1 – 467,15 руб.

Лот № 2,  п. Котово, ул. Спортивная, д. 2 – 467,15 руб.

Лот № 3, п. Котово, ул. Спортивная, д. 3  – 488,78 руб.

Лот № 4, п. Котово, ул. Спортивная, д. 4 –  488,78 руб.

Лот № 5,  п. Котово, ул. Спортивная, д. 6 – 4309,68 руб.

Лот № 6, п. Котово, ул. Больничная, д. 5  – 468,26 руб.

Лот № 7, п. Котово, ул. Больничная, д. 6 – 488,78 руб.

Лот № 8,  п. Котово, ул. Больничная, д. 7 – 488,78 руб.

Лот № 9, п. Котово, ул. Ленина, д. 2 –  1999,17 руб.

Лот № 10, п. Котово, ул. Ленина, д. 6  – 463,82 руб.

Лот № 11, п. Котово, ул. Кирова, д. 2 – 678,85 руб.

Лот № 12, п. Котово, ул. Кирова, д. 3 – 1207,45 руб.

Лот № 13, п. Котово, ул. Кирова, д. 5 – 3479,86 руб.

Лот № 14, п. Котово, ул. Кирова, д. 9 – 636,31 руб.

Лот № 15, п. Котово, ул. Кирова, д. 11 – 969,57 руб.

Лот № 16, п. Котово, ул. Набережная, д. 4 – 181,08 руб.

Лот № 17, п. Котово, ул. Набережная, д. 7 – 139,04 руб.

Лот № 18, п. Котово, ул. Набережная, д. 9  – 135,91 руб.

Лот № 19, п. Котово, ул. Набережная, д. 11 –  142,48 руб.

Лот № 20, п. Котово, ул. Набережная, д. 17 – 142,48 руб.

Лот № 21, п. Котово, ул. Набережная, д. 20  – 142,48 руб.

Лот № 22, п. Котово, ул. Набережная, д. 22 – 158,45 руб.

Лот № 23, п. Котово, ул. Набережная, д. 24 – 155,41 руб.

Лот № 24, п. Котово, ул. Набережная, д. 25  – 118,93 руб.

Лот № 25, п. Котово, ул. Набережная, д. 26 – 197,45 руб.

Лот № 26, п. Котово, ул. Набережная, д. 28 – 159,25 руб.

Лот № 27, п. Котово, ул. Набережная, д. 30  – 119,24 руб.

Лот № 28, п. Котово, ул. Набережная, д. 31 – 127,73 руб.

Лот № 29, п. Котово, ул. Набережная, д. 32 – 168,35 руб.

Лот № 30, п. Котово, ул. Набережная, д. 33  – 393,90 руб.

Лот № 31, п. Котово, ул. Набережная, д. 35 –  217,76 руб.

Лот № 32, п. Котово, ул. Набережная, д. 37 – 226,76 руб.

в соответствии с частью 2 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации