Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020 № 776/1

г. Окуловка

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1682, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 год, утвержденной постановлением Администрацией Угловского городского поселения от 02.11.2017 № 543, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1684, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1681, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Березовикского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1683, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Котовского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Котовского сельского  поселения  от  19.10.2017  № 128,  Уставом  Окуловского муниципального

района, Администрация Окуловского муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Главы

администрации района     В.Н. Алексеев

УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации

- муниципального района

от 22.06.2020 г. № 776/1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы

| Наименование инвестиционной программы: | инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционной программы: | - Концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района № 1 от 26 мая 2020г.; Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы); Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/ пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; |
| Заказчик: | Администрация Окуловского муниципального района. |
| Цель разработки инвестиционной программы: | реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры: Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы; Угловского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 год; Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 год; Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 год; Березовикского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы. реализация муниципальных программ: «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2022 годы»; «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы». - строительство, ремонт и содержание объектов водоснабжения; - оптимизация работы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Окуловского муниципального района; достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию). |
| Задачи инвестиционной программы: | разработка мероприятий, направленных на модернизацию существующих объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения; определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий; |
|  | привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ. |
| Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы Основные условия разработки инвестиционной программы: | Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07декабря2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения после установления экономически-обоснованных тарифов и тарифов на подключение к указанным коммунальным инфраструктурам. |
| Сроки разработки инвестиционной программы: | в течение 90 дней с даты утверждения настоящего Технического задания. |
| Срок реализации инвестиционной программы: | 2020-2030 годы. |
| Обоснование возможности технической реализации: | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами. |
| Источники финансиро-вания: | собственные средства; |
| Требования к инвестиционной программе: | инвестиционная программа должна быть разработана в соответствии с настоящим Техническим заданием и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; в инвестиционной программе должны быть отражены показатели существующего состояния инженерных систем: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; доступность товаров и услуг для потребителей. Показатели рассчитываются в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48. Инвестиционная программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; |
|  | инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию; сведения, обосновывающие необходимость проведения мероприятий и затраты на их финансирование (в том числе проектно-сметная документация); объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию. |
| Риски при возможных срывах: | 1. Макроэкономические риски: состояние финансовой системы; уровень доходов населения; непредвиденный рост издержек производства вследствие инфляционного процесса. 2. Микроэкономические риски: финансовое состояние предприятия; снижение объемов производства. 3. Правовые риски: утверждение предельных индексов роста тарифов ниже планируемых. 4. Экономические риски: снижение объемов финансирования в связи с низким уровнем платежеспособности потребителей услуг. |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизован- ных систем водоснабжения и водоотведения для выполнения инвестиционной программы: | в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |

7

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

для включения в инвестиционную программу в разрезе ВКХ

| № п.п. | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемные показатели, всего | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год | на 2029 год | на 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание водопроводной сети (520 п.м.) (закольцовка) | км | 0,520 |  |  | 0,133 | 0,377 | 0,003 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание водопроводной сети (1190 п.м.) (закольцовка) | км | 1,190 |  |  | 0,397 | 0,588 | 0,193 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание новой артезианской скважины п. Боровёнка | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Создание ограждения зон санитарной охраны | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Реконструкция участка водопроводной сети г .Окуловка ул.Заводская д.2,4,5 L-230м | км | 0,230 |  |  |  |  | 0,166 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в сфере водоснабжения | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | км | 1,94 |  |  | 0,53 | 0,965 | 0,362 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание каннализационного коллектора г Окуловка ул. Ломоносова-Р.Зорге-Кирова-Уральская-Правды-Островского (1666 п.м.) | км | 1,666 | 0,167 | 0,817 | 0,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание биологических сооружений производительностью 100 м3/сутки (5 выпуск) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание биологических сооружений п. Топорок, производительностью 100 м3/сутки | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Создание биологических сооружений п. Боровёнка, производительностью 30 м3/сутки | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Реконструкция канализационного коллектора г. Окуловка ул. Советская д. 30,ул. Ст.Разина д. 23-29, ул. Горького д. 1-3, ул. Крупской д. 1-11а до ул. Рылеева L-830м | км | 0,83 | 0,415 | 0,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция канализационной сети п.Боровёнка ул.Калинина д.34-86 L- 835м | км | 0,835 |  |  | 0,835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция канализационного коллектора L-500м | км | 0,5 |  |  | 0,051 | 0,308 | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в сфере водоотведения | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | км | 3,831 | 0,582 | 1,232 | 1,568 | 0,308 | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности (без НДС), всего: | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год | на 2029 год | на 2030 год |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание водопроводной сети (520 п.м.) (закольцовка) | тыс.руб. | 1515,77 |  |  | 388,41 | 1100,35 | 10 | 17,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание водопроводной сети (1190 п.м.) (закольцовка) | тыс.руб. | 2043,45 |  |  | 681,15 | 1010,25 | 332,05 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание новой артезианской скважины п. Боровёнка | тыс.руб. | 5134,75 | 561,35 | 1699,23 | 1238,16 | 264,74 | 1250,14 | 26,83 | 20 | 20 | 20 | 34,30 |  |  |
| 6 | Создание ограждения зон санитарной охраны | тыс.руб. | 295,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,31 | 161,8 | 69,52 |  |
| 7 | Реконструкция участка водопроводной сети г .Окуловка ул.Заводская д.2,4,5 L-230м | тыс.руб. | 180,46 |  |  |  |  | 130 | 50,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в сфере водоснабжения | тыс.руб. | 9170,06 | 561,35 | 1699,23 | 2307,72 | 2375,34 | 1722,19 | 114,30 | 20 | 20 | 84,31 | 196,10 | 69,52 |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание канализационного коллектора г Окуловка ул. Ломоносова-Р.Зорге-Кирова-Уральская-Правды-Островского (1666 п.м.) | тыс.руб. | 3905,13 | 391,51 | 1915,89 | 1597,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание биологических сооружений производительностью 100 м3/сутки (5 выпуск) | тыс.руб. | 6779,69 |  |  |  | 2224,55 | 3009,09 | 1364,48 | 181,57 |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание биологических сооружений п. Топорок, производительностью 100 м3/сутки | тыс.руб. | 6829,06 |  |  |  |  | 258,06 | 2943,57 | 743,66 | 1115,59 | 1068,01 | 700,17 |  |  |
| 4 | Создание биологических сооружений п. Боровёнка, производительностью 30 м3/сутки | тыс.руб. | 2395,35 |  |  |  |  |  |  | 104,35 |  | 1029,00 | 261,42 | 1000,58 |  |
| 5 | Реконструкция канализационного коллектора г. Окуловка ул. Советская д. 30,ул. Ст.Разина д. 23-29, ул. Горького д. 1-3, ул. Крупской д. 1-11а до ул. Рылеева L-830м | тыс.руб. | 1833,62 | 916,80 | 916,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция канализационной сети п.Боровёнка ул.Калинина д.34-86 L- 835м | тыс.руб. | 1417,93 |  |  | 1417,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция канализационного коллектора L-500м | тыс.руб. | 2196,12 |  |  | 223,51 | 1352,21 | 620,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в сфере водоотведения | тыс.руб. | 25356,890 | 1308,31 | 2832,71 | 3239,17 | 3576,76 | 3887,55 | 4308,05 | 1029,58 | 1115,59 | 2097,01 | 961,59 | 1000,58 |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | тыс.руб. | 34526,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам

| Источник финансирования | Объем финансирования без НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего | 9170,06 | 561,35 | 1699,23 | 2307,72 | 2375,34 | 1722,19 | 114,30 | 20,00 | 20,00 | 84,31 | 196,10 | 69,52 |
| из них: расходы по мероприятиям | 9170,06 | 561,35 | 1699,23 | 2307,72 | 2375,34 | 1722,19 | 114,30 | 20,00 | 20,00 | 84,31 | 196,10 | 69,52 |
| в т.ч. за счет собственных средств (нормативная прибыль) | 8800,13 | 561,35 | 1699,23 | 2307,72 | 2375,34 | 1722,19 | 114,30 | 20,00 |  |  |  |  |
| за счет амортизационных отчислений | 369,93 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 84,31 | 196,10 | 69,52 |
| Водоотведение (полный цикл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего | 25356,90 | 1308,31 | 2832,71 | 3239,17 | 3576,76 | 3887,55 | 4308,05 | 1029,58 | 1115,59 | 2097,01 | 961,59 | 1000,58 |
| из них: расходы по мероприятиям | 25356,90 | 1308,31 | 2832,71 | 3239,17 | 3576,76 | 3887,55 | 4308,05 | 1029,58 | 1115,59 | 2097,01 | 961,59 | 1000,58 |
| в т.ч. за счет собственных средств (нормативная прибыль) | 6038,52 | 283,05 | 782,18 | 1059,54 | 1085,05 | 1113,20 | 1139,40 | 576,10 |  |  |  |  |
| за счет амортизационных отчислений | 19318,38 | 1025,26 | 2050,53 | 2179,63 | 2491,71 | 2774,35 | 3168,65 | 453,48 | 1115,59 | 2097,01 | 961,59 | 1000,58 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего | 34526,96 | 1869,66 | 4531,94 | 5546,89 | 5952,10 | 5609,74 | 4422,35 | 1049,58 | 1135,59 | 2181,32 | 1157,69 | 1070,10 |
| из них: расходы по мероприятиям | 34526,96 | 1869,66 | 4531,94 | 5546,89 | 5952,10 | 5609,74 | 4422,35 | 1049,58 | 1135,59 | 2181,32 | 1157,69 | 1070,10 |
| в т.ч. за счет собственных средств (нормативная прибыль) | 14838,65 | 844,40 | 2481,41 | 3367,26 | 3460,39 | 2835,39 | 1253,70 | 596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет амортизационных отчислений | 19688,31 | 1025,26 | 2050,53 | 2179,63 | 2491,71 | 2774,35 | 3168,65 | 453,48 | 1135,59 | 2181,32 | 1157,69 | 1070,10 |

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы  по развитию системы  коммунальной инфраструктуры  (в сфере водоснабжения и водоотведения)

на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы являются  собственные средства предприятия

(амортизационные отчисления, займы и кредиты).

12

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры  (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района на 2020-2030 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Ед.измерения | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 15 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,3 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 1,159 |
|  | Водоотведение |  |  |
| 1 | Показатели качества |  |  |
| 1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 40 |
| 1.2. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 23 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,3 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,425 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 2,546 |

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы является повышение безопасности для проживающего на территории Окуловского муниципального района населения за счет доведения качества подаваемой через централизованные сети водоснабжения питьевой воды до требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- обеспечение надежной эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения.

Приложение № 3

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры  (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района на 2020-2030 годы

Перечень

мероприятий по защите централизованных систем

водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов

от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,

по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска

и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | строительство ограждений зон санитарной охраны | 2020-2030 | защита от террористи-ческих актов, предотвра-щение возникновения аварийных ситуаций, сни-жение риска чрез-вычайных ситуаций |

_______________________